ЭНЕРГЕТИЧЕСКИЙ РЫНОК КАЗАХСТАНА

МАРКЕТИНГОВОЕ ИССЛЕДОВАНИЕ

Подготовлено:

Заказчик: ТОО «DAMU RESEARCH»

2015

Энергетический рынок Казахстана. – г. Астана, 2015 г. – 48 c.

(далее – Исполнитель) является независимым экспертом в области подготовки маркетиновых исследований по товарным рынкам и рынкам услуг.

©, 2015

Все права защищены.

При перепечатке, микрофильмировании и других формах копирования информации из маркетингового исследования ссылка на публикацию обязательна. Точка зрения авторов не обязательно отражает официальную позицию Исполнителья.

Контактная информация:

Ф.И.О.

Тел.: +7 (700)

Email: @gmail.com

СОДЕРЖАНИЕ

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ	4

МЕТОДОЛОГИЯ	4

1.	КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ	5

2.	ОКАЗЫВАЕМАЯ ПОДЕРЖКА ОТРАСЛИ	9

3.	ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО	12

4.	ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ	16

5.	ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ	26

6.	РАЗМЕР РЫНКА	27

7.	ОБЗОР ЦЕН	34

8.	ПОРТФОЛИО ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА	37

8.1. Основные производители электроэнергии	37

8.2. Электрические сети	38

9.	ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ	41

10.	ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ	42

Приложение	45

ЦЕЛИ И ЗАДАЧИ ИССЛЕДОВАНИЯ

Настоящий отчет подготовлен Исполнителем для ТОО «DAMU RESEARCH» (далее – Заказчик) в связи с проведением маркетинговых исследований в приоритетных отраслях экономики в рамках Единой Программы «Дорожная карта бизнеса-2020».

Целью данного исследования является сбор и систематизация объективной информации по энергетическому рынку Республики Казахстан, для стимулирования предпринимательской активности юридических и физических лиц.

Основные задачи исследования:

- краткое описание отрасли, существующих проблем и тенденций;

- оказываемая поддержка отрасли;

- внутреннее производство;

- производственные мощности;

- внешняя торговля;

- размер рынка;

- обзор цен;

- портфолио основных игроков рынка;

- потребительское поведение;

- основные выводы и рекомендации.

МЕТОДОЛОГИЯ

В качестве источников вторичной информации были использованы экспертные и аналитические публикации, и иные открытые источники информации. По специальным запросам Исполнителя в ведомственных органах были получены основные данные по исследуемому рынку продукции в Республике Казахстан, его экспорту и импорту, а также дополнительная информация для анализа и оценки тенденций развития отрасли.

Источники информации:

- публикации Комитет по статистике Министерства Национальной Экономики РК;

- статистические данные, полученные по специальным запросам;

- информационные, аналитические и экспертные материалы, помещенные в специализированных изданиях, СМИ и Интернете;

- официальные пресс-релизы и аналитические материалы отраслевых ассоциаций, торгово-промышленных палат, и т.д.;

- другие источники.

- КРАТКОЕ ОПИСАНИЕ ОТРАСЛИ, СУЩЕСТВУЮЩИХ ПРОБЛЕМ И ТЕНДЕНЦИЙ

В соответствии с классификатором видов экономической деятельности (далее - ОКЭД), утвержденным Приказом Комитета по техническому регулированию и метрологии Министерства индустрии и торговли Республики Казахстан от 14 декабря 2007 года №_683-од, рассматриваемый в рамках данного исследования вид экономической деятельности, соответствует следующей структуре классификации:

Секция D «Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование», Раздел 35 «Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование» - включает производство, передача и распределение электроэнергии; производство и распределение газообразного топлива; системы подачи пара и кондиционирования воздуха.

В группе 35.1 «Производство, передача и распределение электроэнергии», рассматриваемый в исследовании подкласс «Производство электроэнергии» (код ОКЭД – 35.11) включает:

- производство электроэнергии тепловыми электростанциями;

- производство электроэнергии гидроэлектростанциями;

- производство электроэнергии ядерными (атомными) электростанциями;

- производство электроэнергии прочими электростанциями.

Исследуемая продукция, получаемая предприятиями, в органах статистики классифицируется в соответствии со Статистическим классификатором промышленной продукции (товаров, услуг) (Утвержден приказом Председателя Агентства Республики Казахстан по статистике № 144 от «07» сентября 2009 года) (далее – СКПП) с указанием подвидов продукции, относящихся к виду экономической деятельности «Производство электроэнергии» (см. Таблицу 1).

Таблица 1. Перечень продукции в соотетствии с СКПП, относящийся к производству электроэнергии

| Код | Наименование |
| --- | --- |
| D | Электроэнергия, газ, пар и воздушное кондиционирование |
| 35 | Электроэнергия, газ, пар и вода горячая |
| 35.1 | Услуги по производству и распределению электроэнергии |
| 35.11 | Электроэнергия |
| 35.11.1 | Электроэнергия |
| 35.11.10 | Электроэнергия |
| 35.11.10.100 | Электроэнергия, произведенная тепловыми электростанциями (кроме ТЭЦ) |
| 35.11.10.200 | Электроэнергия, произведенная атомными (ядерными) электростанциями (АЭС) |
| 35.11.10.300 | Электроэнергия, произведенная гидроэлектростанциями (ГЭС) |
| 35.11.10.310 | Электроэнергия, произведенная малыми гидроэлектростанциями |
| 35.11.10.390 | Электроэнергия, произведенная прочими гидроэлектростанциями |
| 35.11.10.400 | Электроэнергия, произведенная ветровыми и солнечными электростанциями |
| 35.11.10.410 | Электроэнергия, произведенная ветровыми электростанциями |
| 35.11.10.420 | Электроэнергия, произведенная солнечными электростанциями |
| 35.11.10.500 | Электроэнергия, произведенная конденсационными электростанциями (КЭС) |
| 35.11.10.600 | Электроэнергия, произведенная теплоэлектроцентралями (ТЭЦ) |
| 35.11.10.700 | Электроэнергия, произведенная газотурбинными электростанциями (ГТЭС) |
| 35.11.10.800 | Электроэнергия от биогаза, произведенная биогазовыми установками |
| 35.11.10.900 | Электроэнергия, произведенная прочими способами |

Источник: Комитет по статистике Министерства Национальной Экономики РК

Товары при их декларировании таможенным органам подлежат классификации по Товарной номенклатуре внешнеэкономической деятельности (далее - ТН ВЭД). Согласно этой классификации продукция, относящиеся к изучаемой группе для вида экономической деятельности «Производство электроэнергии», включает в себя ниже следующие коды ТН ВЭД (см. Таблицу 2).

Таблица 2. Перечень продукции в соотетствии с ТН ВЭД, относящийся к производству электроэнергии

| Код ТН ВЭД | Наименование |
| --- | --- |
| 271600 | Электроэнергия |

Источник: Комитет по статистике Министерства Национальной Экономики РК

Экономика Казахстана характеризуются значительным отставанием по показателю энергоемкости ВВП от среднемирового уровня (1,44 тнэ на тыс. долл. США в ценах 2000г.). Высокая энергоемкость ВВП Казахстана частично объясняется рядом объективных причин: холодный резко-континентальный климат; значительная доля энергоемких отраслей (горнорудная и металлургическая). При этом на промышленных потребителей приходится около 69% производимой электроэнергии; необходимость передачи электроэнергии на большие расстояния приводит к значительным потерям в электрических сетях.

Единая электроэнергетическая система (далее - ЕЭС) Республики Казахстан представляет собой комплекс электростанций и электрических сетей, объединенных общим режимом работы, единым централизованным оперативно – диспетчерским и противоаварийным управлением, обеспечивающим надежное и качественное энергоснабжение потребителей.

ЕЭС Казахстана состоит из:

- Национальной электрической сети (далее - НЭС) – совокупность подстанций, распределительных устройств, межрегиональных и межгосударственных линий электропередачи и линий электропередачи, осуществляющих выдачу электроэнергии от электрических станций, напряжением 220 КВт и выше.

- Региональных электросетевых компаний (далее - РЭК), содержащих на балансе и эксплуатирующих электрические сети регионального уровня напряжением 220-110 КВт и ниже, и выполняющих функции распределения электроэнергии. Всего в Казахстане функционируют 20 РЭК различных форм собственности.

- Генерирующего сектора электроэнергетики Казахстана - электрические станции.

В мире заинтересованность в диверсификации источников энергии возрастает. Это обусловлено увеличением потребностей экономик в энергетике, сокращением доказанных запасов многих ископаемых видов топлива, стремлением государств снизить зависимость от импортного сырья, обеспечением экологической безопасности и сохранением окружающей среды.

В странах мира в 2014 году мощностей возобновляемых источников энергии (далее - ВИЭ) было введено больше, чем угольных и газовых мощностей вместе взятых. 59% новых введенных в 2014 году энергомощностей было представлено ВИЭ. Энергомощности ВИЭ составляют 27,7% совокупных мощностей, которых было достаточно, чтобы удовлетворить глобальный спрос на электричество на 22,8%.

Суммарный потенциал ВИЭ в Казахстане весьма значителен и оценивается более чем в 1 трлн КВт*ч в год. Наиболее перспективными для развития в Казахстане являются ветроэнергетика (технический потенциал – 929 млрд КВт*ч), гидроэнергетика (62 млрд КВт*ч) и энергия солнца (2,5 млрд КВт*ч). Учитывая огромный технический потенциал по ветру и солнцу, в Казахстане приняты необходимые изменения и дополнения в законодательство Республики Казахстан для развития ВИЭ.

Вместе с тем по данным Министерства энергетики РК в отрасли энергетики имеют место нерешенные вопросы и инвестиционные риски, сдерживающие развитие ВИЭ в Казахстане.

Так, на сегодняшний день Закон «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» оставляет открытыми следующие вопросы:

- момент заключения договора на продажу электроэнергии (далее – э/э) с РФЦ – закон оставляет этот вопрос открытым и предусматривает только то, что энергопроизводящая организация подает заявку на заключение договора с РФЦ не позднее 30 дней до начала поставки э/э;

- валютные риски инвесторов – поскольку в Казахстане отсутствует производство генерирующего оборудования ВИЭ, то для достижения поставленных целей будет привлекаться заемное финансирование в иностранной валюте. Выручка от продажи электрической энергии ВИЭ будет номинирована в тенге. Соответственно возникает риск изменения валютного курса тенге. Однако данный вопрос не подлежит регулированию на законодательном уровне;

- порядок индексации фиксированных тарифов – закон предусматривает компетенцию Правительства определить порядок индексации фиксированного тарифа;

- стабильность порядка индексации тарифа – закон не предусматривает условий обеспечения стабильности порядка индексации тарифа. Между тем, порядок индексации напрямую влияет на оценку инвестиционного проекта при принятии решения об инвестировании;

- порядок определения размера фиксированного тарифа – данный вопрос передан в компетенцию Правительства;

- риск неплатежеспособности РФЦ в долгосрочной перспективе – РФЦ создан в форме товарищества с ограниченной ответственностью. Поскольку ответственность РФЦ ограничена уставным капиталом, который сформирован в размере 100 млн тенге, а обязательства РФЦ будут превышать 800-900 млн тенге в месяц, то с учетом долгосрочности инвестиций (15 лет) это является существенным риском для инвесторов;

- риск неплатежеспособности РФЦ в краткосрочной перспективе – у РФЦ отсутствует рабочий капитал и все платежи РФЦ в пользу ВИЭ РФЦ будет осуществлять за счет денег, полученных от условных потребителей. Соответственно, в случае возникновения кассового разрыва (например, по причине неплатежа условного потребителя) РФЦ не сможет исполнить свои текущие ежемесячные обязательства перед производителями энергии из ВИЭ, что, естественно, представляет риск для инвесторов;

- риск, связанный с подключением объектов ВИЭ к электрической сети - в Законопроект включены положения, предусматривающие заключение договора с энергопередающей организацией о подключении объектов по использованию ВИЭ на основе типового договора, утвержденного уполномоченным органом. При этом положения типового договора будут включать обязательства и ответственность заинтересованных сторон по строительству необходимой сетевой инфраструктуры с учетом специфики ВИЭ.

- ОКАЗЫВАЕМАЯ ПОДЕРЖКА ОТРАСЛИ

Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее - Программа) разработана для реализации Послания Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Новое десятилетие - Новый экономический подъем - новые возможности Казахстана» и Общенационального плана развития Казахстана до 2020 года, утвержденного Указом Президента Республики Казахстан от 17 февраля 2010 года № 925.

Единая программа поддержки и развития бизнеса «Дорожная карта бизнеса 2020» (далее – Единая Программа «Дорожная карта бизнеса 2020») разработана Министерство национальной экономики Республики Казахстан и направлена на достижение цели посланий Президента Республики Казахстан народу Казахстана «Стратегия «Казахстан - 2030» и «Казахстанский путь - 2050: единая цель, единые интересы, единое будущее».

Основная цель Единой Программы «Дорожная карта бизнеса 2020» - это обеспечение устойчивого и сбалансированного роста регионального предпринимательства, а также поддержание действующих и создание новых постоянных рабочих мест.

Единой Программой «Дорожная карта бизнеса 2020» будет проводиться работа по следующим четырем направлениям:

1) поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов;

2) отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности;

3) снижение валютных рисков предпринимателей;

4) предоставление нефинансовых мер поддержки предпринимательства.

Первое направление: поддержка новых бизнес-инициатив предпринимателей моногородов, малых городов и сельских населенных пунктов предусматривает оказание предпринимателям следующих мер финансовой поддержки:

1) субсидирование части ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;

2) частичное гарантирование по кредитам банков/банка развития;

3) предоставление государственных грантов;

4) микрокредитование субъектов малого предпринимательства;

5) субсидирование части ставки вознаграждения по микрокредитам частных микрофинансовых организаций;

6) частичное гарантирование кредитов микрофинансовых организаций перед банками.

Второе направление: отраслевая поддержка предпринимателей, осуществляющих деятельность в приоритетных секторах экономики и отраслях обрабатывающей промышленности предусматривает оказание предпринимателям следующих мер финансовой поддержки:

- субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний;

- частичное гарантирование по кредитам банков/банка развития;

- развитие производственной (индустриальной) инфраструктуры;

- создание индустриальных зон.

Третье направление: снижение валютных рисков предпринимателей предусматривает субсидирование номинальной ставки вознаграждения по действующим кредитам/договорам финансового лизинга банков/банка развития/лизинговых компаний в национальной и иностранной валютах.

Четвертое направление: нефинансовые меры поддержки предпринимательства предусматривают оказание государственной нефинансовой поддержки субъектам частного предпринимательства и населению с предпринимательской инициативой по следующим функциональным направлениям:

- информационно-аналитическое обеспечение предпринимательства;

- развитие компетенций предпринимателей;

- повышение производительности предпринимателей;

- расширение деловых связей.

Основные инструменты реализации Единой Программой «Дорожная карта бизнеса 2020»:

Новые бизнес проекты будут реализовываться с помощью следующих инструментов:

а) субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам. Размер субсидирования – 10% годовых от ставки вознаграждения по кредиту/лизингу;

б) частичное гарантирование по кредитам. При этом, размер гарантий для начинающих предпринимателей увеличен – до 85% по кредитам до 20 млн тенге. Гарантия для действующих предпринимателей – до 50% по кредитам до 180 млн тенге;

в) предоставление государственных грантов. Максимальная сумма гранта для одного предпринимателя – до 3 млн тенге.

Отраслевая поддержка будет реализовываться с помощью таких инструментов как:

а) субсидирование ставки вознаграждения по кредитам/лизинговым сделкам. Для приоритетных отраслей размер субсидирования составит 7% годовых от ставки вознаграждения. Для проектов казахстанских товаропроизводителей размер субсидирования увеличен до 10% годовых от ставки вознаграждения;

б) частичное гарантирование по кредитам. Для приоритетных отраслей сумма гарантии составит до 50% по кредитам до 360 млн тенге. Для проектов в отраслях обрабатывающей промышленности размер гарантии составит до 20% по кредитам до 1 млрд.850 млн тенге.

Сроки реализации Единой Программой «Дорожная карта бизнеса 2020» - 2015-2019 годы. На реализацию Единой Программой «Дорожная карта бизнеса 2020» из республиканского бюджета в 2015 году предусматривается 56 387 058 тыс. тенге, в 2016 году - 53 376 977 тыс. тенге, в 2017 году - 66 914 948 тыс. тенге, в 2018 году - 66 941 960 тыс. тенге, в 2019 году - 66 967 833 тыс. тенге. Дальнейшее финансирование Программы будет осуществляться в рамках средств, предусмотренных в республиканском бюджете на соответствующие финансовые годы.

По состоянию на 23 ноября 2015 года в рамках Единой Программой «Дорожная карта бизнеса 2020»:

- всего подписано договоров о субсидиях по 6423 проекта на общую сумму 1 102,68 млрд тенге, по первому направлению – 816 проектов на сумму 35,43 млрд тенге, по второму направлению – 5320 проектов на сумму 734,79 млрд тенге и по третьему направлению – 287 проектов на сумму 332,46 млрд тенге;

- в том числе 327 проектов, отклоненных МЭРТ, ГО Фонда, РКС, отказавшихся от участия заемщиков и др.;

- Наиболее активные регионы: Павлодарская область, Восточно-Казахстанская область, Актюбинская область, Южно-Казахстанская область и Карагандинская область.

В структуре субсидируемых проектов в разрезе отраслей преобладает обрабатывающая промышленность 33,4%, сектор транспорта и складирования 29,2%, ремонта автотранспортных средств 7,3%; здравоохранение и социальные услуги 6,1%, а также проекты в агропромышленном комплексе 10,7%.

Такой сектор как производство электроэнергии гидроэлектростанциями (код ОКЭД 35.11.4), производство электроэнергии прочими электростанциями (код ОКЭД 35.11.2) относится к приоритетны секторам экономики в рамках Единой программы «Дорожная карта бизнеса 2020» и входит в группу ОКЭД под кодом 35 «Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование».

По состоянию на 23 ноября 2015 года в рамках 2-го направления субсидирования Единой программы «Дорожная карта бизнеса 2020» АО «Фонд развития предпринимательства «Даму» заключено 3 договора с ТОО «Караганды Жарык» (г.Караганда) на общую сумму субсидирования 5 755,7 млн тенге.

- ВНУТРЕННЕЕ ПРОИЗВОДСТВО

В 2014 году производство электроэнергии в Казахстане составило 94 611 млн КВт*ч, рост по сравнению с аналогичным периодом прошлого года составил 102,2% (см. Рисунок 1). В разрезе источников выработки: тепловыми электростанциями – 78 772,9 млн КВт*ч, гидроэлектростанциями – 8 235,8 млн КВт*ч, газотурбинными электростанциями – 6 915,9 млн КВт*ч, ветроэлектростанциями – 9,4 млн КВт*ч и солнечными электростанциями – 1,2 млн КВт*ч.

Рисунок 1. Производство электроэнергии по годам, млрд КВт*ч

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК, АО «KEGOC»

Увеличение выработки электроэнергии на тепловых паротурбинных электростанциях Казахстана произошло на величину 1150,9 млн КВт*ч (1,5 %), в том числе за счет более интенсивной загрузки следующих электростанций:

- АО «ЕЭК» - на 1187,9 млн КВт*ч или на 7,8 %;

- «Жамбылская ГРЭС» - на 925,9 млн КВт*ч или на 58,1 %;

- «Экибастузская ГРЭС-1» - на 604,4 млн КВт*ч или на 4,5 %;

- ТОО «СевКазЭнерго» ППТЭЦ-2 - на 129,6 млн КВт*ч или на 5,0 %.

Выработка электроэнергии Жамбылской ГРЭС в Южной зоне Казахстана составила 2520,5 млн КВт*ч. Станция в 2014 г. не останавливалась, в работе находились от одного до четырех блоков.

Производство электроэнергии на ГЭС Казахстана в сравнении с 2013 г. увеличилось на 534,8 млн КВт*ч или на 6,9% и составило 8 235,8 млн КВт*ч. Режим работы ГЭС Казахстана определялся водохозяйственным балансом и гидрологической обстановкой. При этом выработка ГЭС Северной зоны увеличилась на 949,5 млн КВт*ч (19,1 %), а Южной зоны снизилась на 414,7 млн КВт*ч (15,2 %).

Выработка электроэнергии на ГТЭС Казахстана увеличилась на 270,1 млн КВт*ч или на 4,1 % и составила 6915,9 млн КВт*ч. Следует отметить, что Казахстан лишь в 2011 г. достиг уровня производства электроэнергии 1991 г., составив 86 585,5 млн КВт*ч.

Складывающаяся динамика производства/потребления электрической энергии за несколько предыдущих лет позволяет прогнозировать, что положительная динамика потребления и производства электроэнергии в течение ближайших лет сохранится на уровне 3-4%. Ежегодное увеличение потребления электрической энергии происходит за счет роста экономики РК. С одновременным ростом потребления планируется увеличение установленной мощности генерации в Республике Казахстан путем строительства новых мощностей, расширением и реконструкцией имеющихся генерирующих источников.

В разрезе областей наибольший объем производства электроэнергии приходится на Павлодарскую и Карагандинскую области 40,9 и 12,8 млрд КВт*ч соответственно (см. Рисунок 2). В этих двух областях производится 57% всей производимой электроэнергии в стране. При этом в Акмолинской области объем произведенной электроэнергии составил лишь 0,6 млрд КВт*ч.

Рисунок 2. Производство электроэнергии в разрезе областей в 2014 г., млрд КВт*ч

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Объем продукции (товаров, услуг) в целом по промышленности в 2014 г. составил 18 531 774 млн тенге, из них сумма по производству, передаче и распределению электроэнергии составила 923 088 млн тенге или 1,6% к ВВП.

Таблица 3. Выработка электроэнергии в разрезе энергоисточников в Казахстане за 2014 г., млн КВт*ч

|  | Выработано, всего |  | из них |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | ТЭС | ГЭС | др. ВИЭ | прочими ЭС |
| Всего: | 94 643 | 100% | 86 141 | 8 263 | 14,5 | 225,4 |
|  |  |  | 91% | 8,7% | 0,02% | 0,24% |
| Акмолинская | 640 | 0,7% | 639 |  | 1,3 | 0,1 |
| Актюбинская | 3 110 | 3,3% | 3 110 |  |  |  |
| Алматинская | 2 820 | 3,0% | 1 252 | 1 567 | 0,4 | 0,6 |
| Атырауская | 4 123 | 4,4% | 4 079 |  | 0 | 43,8 |
| ЗКО | 1 701 | 1,8% | 1 660 |  | 10,1 | 41 |
| Жамбылская | 2 756 | 2,9% | 2 713 | 34 |  | 0 |
| Карагандинская | 12 576 | 13,3% | 12 564 |  |  | 11,6 |
| Костанайская | 1 675 | 1,8% | 1 675 |  |  | 0 |
| Кызылординская | 1 757 | 1,9% | 1 682 |  | 0 | 74,4 |
| Мангистауская | 5 107 | 5,4% | 5 080 |  |  | 26,5 |
| ЮКО | 1 357 | 1,4% | 770 | 570 |  | 16,2 |
| Павлодарская | 40 891 | 43,2% | 40 891 |  | 0 | 0,1 |
| СКО | 2 752 | 2,9% | 2 733 | 16 | 2,6 | 0 |
| ВКО | 7 863 | 8,3% | 1 941 | 5 918 | 0 | 3,7 |
| г. Астана | 2 371 | 2,5% | 2 366 |  | 0 | 5 |
| г. Алматы | 3 147 | 3,3% | 2 987 | 158 |  | 2,4 |

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

В 2014 г. 91% всей произведенной в Казахстане электроэнергии было выработано тепловыми и газотурбинными электростанциями, при этом доля гидроэлектростанций составила 8,7%, др. виды ВИЭ 0,02% (см. Таблицу 3).

Таблица 4. Количество предприятий и ИП, имеющих объекты по использованию ВИЭ в 2014 году в разрезе регионов Казахстана

|  | Количество предприятий и ИП, единиц | из них |
| --- | --- | --- |
|  |  | ИП, единиц |
| Всего | 96 | 48 |
| Акмолинская | 2 | - |
| Алматинская | 8 | - |
| Атырауская | 4 | 3 |
| ЗКО | 18 | 18 |
| Жамбылская | 11 | 4 |
| Карагандинская | 11 | 5 |
| Кызылординская | 13 | 3 |
| Мангистауская | 2 | - |
| ЮКО | 1 | - |
| Павлодарская | 10 | 9 |
| СКО | 5 | - |
| ВКО | 10 | 6 |
| г. Астана | 1 | - |

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

В 2014 г. количество предприятий и индивидуальных предпринимателей, имеющих объекты по использованию ВИЭ составило 96 единиц, из них 48 - индивидуальных предпринимателя (см. Таблицу 4). Объем выработанной электрической энергии объектами ВИЭ составил 270,3 млн КВт*ч, при этом основными регионами выработки электрической энергии от ВИЭ являлись Алматинская (54,7%), Восточно-Казахстанская (19,4%), Жамбылская (16,1%) и Северо-Казахстанская (7%) области (см. Таблицу 5).

Таблица 5. Объем электрической энергии, выработанной ВИЭ в 2013 году в разрезе регионов Казахстана

|  | Выработано электроэнергии, всего, тыс. КВт*ч | в том числе |  |  | Доля выработанной электроэнергии ВИЭ в общем объеме выработанной электроэнергии, % |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | малыми ГЭС | ВЭС | СЭС |  |
| Всего | 270 372,6 | 255 223,3 | 13 369,0 | 1 780,3 | 0,29 |
| Акмолинская | 1 341,0 | - | 1 339,0 | 2,0 | 0,21 |
| Алматинская | 147 931,8 | 147 488,8 | - | 443,0 | 5,2 |
| Атырауская | 13,6 | - | 13,6 | - | 0,0003 |
| ЗКО | 22,3 | - | 1,5 | 20,8 | 0,001 |
| Жамбылская | 43 745,8 | 33 663,7 | 9 306,1 | 776,0 | 1,6 |
| Карагандинская | 19,5 | - | 0,9 | 18,6 | 0,0002 |
| Кызылординская | 490,3 | - | 34,2 | 456,1 | 0,03 |
| Мангистауская | 4,0 | - | 2,0 | 2,0 | 0,0001 |
| ЮКО | 5 300,0 | 5 300,0 | - | - | 0,4 |
| Павлодарская | 38,9 | - | 11,4 | 27,5 | 0,0001 |
| СКО | 18 894,0 | 16 217,1 | 2 649,6 | 27,3 | 0,7 |
| ВКО | 52 567,2 | 52 553,7 | 9,4 | 4,1 | 0,7 |
| г. Астана | 4,2 | - | 1,3 | 2,9 | 0,0002 |

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

По данным за 2014 г. доля производства электрической энергии от энергопроизводящих организаций, использующих ВИЭ (выработано 270,4 млн КВт*ч), в общем объеме производства электрической энергии в Республике Казахстан составила 0,29%. При этом, увеличение выработки электрической энергии объектами ВИЭ в 2014 г. по сравнению с 2013 г. (251,3 млн КВт*ч) составило – 43,5% (см. Таблицу 5).

Таблица 6. Выработка электрической энергии объектами ВИЭ в Казахстане за 2014 г., млн КВт*ч

|  | 2013г. | 2014 г.* | 2014 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 251,3 | 270,37 | 107,6% |
| ветровые электростанции | 4,7 | 13,4 | 285,1% |
| малые ГЭС | 245,7 | 255,2 | 103,8% |
| солнечные электростанции | 0,9 | 1,8 | 200% |

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

В 2014 г. объем электрической энергии, выработанной малыми гидроэлектростанциями, достиг 255,2 млн КВт*ч (94,3% от всего объема электроэнергии ВИЭ), 13,4 млн КВт*ч (4,9%) - ветровыми электростанциями и 1,8 млн КВт*ч (0,66%) - солнечными электростанциями (см. Таблицу 6).

- ПРОИЗВОДСТВЕННЫЕ МОЩНОСТИ

Производственная мощность промышленного предприятия – это максимально возможный выпуск продукции за год, который определяется с учетом полного использования установленного режима работы производственного оборудования и производственных площадей.

Среднегодовая производственная мощность, действовавшая в отчетном году - определяется путем прибавления к мощности на начало года среднегодового увеличения мощности и вычитания среднегодового ее уменьшения, с учетом количества месяцев действия мощности до конца года.

Использование среднегодовой производственной мощности - отношение фактического выпуска продукции на специализированных мощностях к среднегодовой мощности, действующей в отчетном году.

По итогам 2014 года производство электрической энергии в Казахстане осуществляют 102 электрических станции различной формы собственности.

Таблица 7. Производственная электрическая мощность электростанций в Казахстане за 2013 г., тыс. КВт

| Регион | Установленная на конец года |  | Располагаемая на конец года |  | Среднегодовая рабочая |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЭС | ГЭС | ТЭС | ГЭС | ТЭС | ГЭС |
| Всего: | 17 892 | 2 587 | 15 222 | 2 486 | 11 114 | 1 077 |
| Акмолинская | 180,0 | - | 180,0 | - | 80,4 | - |
| Актюбинская | 526,1 | - | 500,2 | - | 440,1 | - |
| Алматинская | 731,7 | 745,9 | 631,0 | 671,2 | 474,4 | 256,9 |
| Атырауская | 857,4 | - | 823,4 | - | 427,0 | - |
| ЗКО | 272,5 | - | 253,1 | - | 187,7 | - |
| Жамбылская | 1 303,5 | 15,1 | 1 241,5 | 14,5 | 1 076,8 | 8,2 |
| Карагандинская | 2 245,0 | - | 1 901,1 | - | 1 548,2 | - |
| Костанайская | 283,0 | - | 233,0 | - | 211,9 | - |
| Кызылординская | 349,8 | - | 306,4 | - | 268,0 | - |
| Мангистауская | 1 330,0 | - | 941,4 | - | 786,2 | - |
| ЮКО | 181,5 | 101,3 | 137,9 | 100,7 | 93,8 | 58,7 |
| Павлодарская | 8 427,0 | - | 6 829,1 | - | 4 684,1 | - |
| СКО | 397,0 | 2,5 | 396,0 | 2,5 | 297,2 | 1,9 |
| ВКО | 404,5 | 1 722,0 | 389,5 | 1 696,7 | 207,9 | 750,4 |
| г. Астана | 258,0 | - | 356,2 | - | 280,6 | - |
| г. Алматы | 145,0 | 0,8 | 102,0 | 0,8 | 49,9 | 0,8 |

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Общая установленная мощность электростанций Казахстана на 1 января 2015 г. составила 20 844,2 МВт; располагаемая мощность – 16 945,4 МВт (ниже установленной на 18,7%) (см. Таблицу 7). На долю тепловых электростанций приходится 87,4% от установленной мощности (20 479 МВт в 2013 г.). При этом годовой максимум электрической нагрузки в 2013 г. составил 13 099 МВт.

По республике среднее значение коэффициента использования установленной мощности тепловых электростанций в 2013 г. составило 62,5%, а гидроэлектростанций – 41,7% (при необходимом уровне 70%) (см. Таблицу 8).

Основной объём вырабатываемой в Казахстане электроэнергии генерируется объектами с высоким физическим и моральным износом оборудования (75% теплового и 90% гидравлического оборудования возрастом 20-30 лет и более), а также низким КПД КЭС – 33-34%. При этом генерирующие мощности не обеспечивают выполнение норм по загрязнению окружающей среды (углекислый газ, золошлаковые отходы).

Таблица 8. Характеристика использования мощностей электростанций в Казахстане за 2013 г.

|  | Число часов использования установленной среднегодовой электрической мощности, ч |  | Коэффициент использования установленной мощности, в % |  | Простои агрегатов в аварийном ремонте, ч |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | ТЭС | ГЭС | ТЭС | ГЭС | ТЭС | ГЭС |
| Всего: | 4 746,0 | 2 996,5 | 62,5 | 41,7 | 21 737 | 314 |
| Акмолинская | 3 912,4 | - | 44,7 | - | 572 | - |
| Актюбинская | 6 374,5 | - | 93,3 | - | 3 839 | - |
| Алматинская | 5 306,3 | 3 033,4 | 65,1 | 34,6 | 983 | - |
| Атырауская | 4 290,7 | - | 49,9 | - | - | - |
| ЗКО | 5 736,0 | - | 68,9 | - | 105 | - |
| Жамбылская | 1 361,1 | 2 228,3 | 82,6 | 75,2 | - | - |
| Карагандинская | 5 670,4 | - | 68,0 | - | 5 755 | - |
| Костанайская | 6 356,9 | - | 74,9 | - | 809 | - |
| Кызылординская | 4 590,5 | - | 76,6 | - | 176 | - |
| Мангистауская | 3 468,2 | - | 59,1 | - | - | - |
| ЮКО | 4 615,1 | 4 659,9 | 57,5 | 58,3 | - | - |
| Павлодарская | 4 860,8 | - | 55,6 | - | 3 704 | - |
| СКО | 7 416,1 | 6 716,3 | 84,7 | 78,8 | - | - |
| ВКО | 4 601,8 | 2 884,1 | 53,6 | 43,6 | 4 722 | 314 |
| г. Астана | 9 274,7 | - | 108,2 | - | 1 072 | - |
| г. Алматы | 2 665,9 | 325,0 | 34,4 | 100,0 | - | - |

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

По данным Министерства энергетики Республики Казахстан в 2014 г. общее количество объектов ВИЭ, подключенных к ЕЭС Казахстана и осуществляющих поставку электроэнергии в сеть, составляет 43 объекта суммарной установленной мощностью 177,52 МВт (ГЭС – 119,27 МВт; ВЭС – 52,81 МВт; СЭС – 5,04 МВт; биогазовая установка – 0,4 МВт), что составляет 0,85% от общей установленной мощности электростанций Казахстана (см. Таблицу 9).

Таблица 9. Установленная мощность объектов ВИЭ в Казахстане, подключенных к ЕЭС Казахстана на конец 2014 г., МВт

| Всего: | 177,52 |
| --- | --- |
| в том числе: |  |
| ветровые электростанции | 52,81 |
| малые ГЭС | 119,27 |
| солнечные электростанции | 5,04 |

Источник: Министерство энергетики Республики Казахстан

При этом, в 2014 г. завершено строительство 9 объектов в области ВИЭ общей установленной мощностью 53,62 МВт (3 ВЭС - 49 МВт; 3 СЭС - 2,42 МВт, 2 ГЭС - 2,15 МВт; 1 биоэлектростанция - 50 КВт), в том числе:

- в Акмолинской области завершен первый этап строительства ВЭС мощностью 45 МВт вблизи г.Ерейментау Ерейментауского района. По данному объекту проведен монтаж 19 ветроустановок из предусмотренных 22 (86% из 100%). На текущий момент установленная мощность ВЭС составила 36 МВт;

- в Алматинской области завершено строительство малой Иссыкской ГЭС мощностью 150 КВт и биоэлектростанции мощностью 50 КВт в Енбекшиказахском районе;

- в ЮКО завершено строительство ГЭС «Рысжан» на реке Келес в Сарыагашском районе мощностью 2 МВт; СЭС в г. Шымкент мощностью 1 МВт и СЭС в Сайрамском районе мощностью 1 МВт;

- в Жамбылской области завершено строительство Кордайской ВЭС в поселке Кордай Жамбылской области 21 МВт. По информации ТОО «Vista International» запланировано поэтапное завершение объекта. На конец 2014 г. установленная мощность ВЭС составила 11 МВт, установлены 7 ВЭУ;

- в Кызылординской области построена СЭС мощностью 420 КВт в Жанакорганском районе;

- в СКО завершено строительство ВЭС в с. Новоникольское Кызылжарского района мощностью 2 МВт.

Вместе с тем, в Казахстане на разных стадиях реализации находятся порядка 26 проектов по созданию новых мощностей возобновляемой энергии с общей проектной мощностью 708 МВт (ВЭС – 9 проектов общей мощностью 410,5 МВт, ГЭС – 15 проектов общей мощностью 247 МВт, СЭС – 2 проекта общей мощностью 50,5 МВт). При этом, на долю проектов, реализуемых квазигосударственным сектором, приходится порядка 19% (около 132 МВт) от всех планируемых к вводу мощностей.

Развитие генерирующих источников на перспективу в Казахстане будет выполняться за счёт технического перевооружения и реконструкции существующих и строительства новых электростанций, а базовым сырьём для электростанций в долгосрочной перспективе останется уголь. При этом роль угля с ростом цен на газ и его ограниченностью будет только усиливаться. Решение экологических и технических рисков возможно за счёт внедрения инновационных технологий (чистые угольные технологии, обогащение угля, комбинированные циклы и т.д.). Вместе с тем, требуется оптимизация электроэнергетической отрасли, которая является основным потребителем топливных ресурсов (67%) через замещение топливных ресурсов через системное развитие электроэнергетики на чистом угле, на уране, на ВИЭ (строительство генерирующих мощностей с повышенным КПД), а также строительство мощных ЛЭП с широким территориальным охватом (для обеспечения незамедлительной подачи электроэнергии в любой регион Казахстана).

Согласно Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года прогнозируется сохранение роста потребления электроэнергии в Казахстане в связи с динамичным развитием экономики. С учетом достижения целевых показателей по снижению энергоемкости ВВП Казахстана, заложенных в Стратегическом плане развития Республики Казахстан до 2020 года, объем потребления электроэнергии к 2030 году составит от 136 млрд КВт*ч до 175 млрд КВт*ч, в зависимости от прогнозного сценария.

Согласно Концепции развития топливно-энергетического комплекса РК до 2030 г. Северная зона остается избыточной: электроэнергии, производимой в данной зоне, достаточно для покрытия дефицита мощности Южной зоны через транзит Север-Юг вплоть до 2030 года, третья очередь которого планируется к введению в 2018 году. Однако начиная с 2030 г. прогнозируемый рост нагрузки Юга страны превышает возможности вышеуказанного транзита, что может привести к потенциальному дефициту в 470 МВт. Западная зона до 2030 года остается самобалансирующейся с некоторым избытком мощности.

Таблица 10. Баланс мощности ЕЭС Казахстана в 2014-2030 гг., МВт

| ЕЭС Казахстана | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  | 2014г. | 2015г. | 2016г. | 2017г. | 2018г. | 2019г. | 2020г. | 2025г. | 2030г. |
| Максимальная потребляемая электрическая мощность | 15000 | 16000 | 16500 | 17000 | 17500 | 18000 | 18500 | 20500 | 23600 |
| Необходимый резерв мощности | 1373 | 1567 | 1618 | 1641 | 1991 | 2018 | 2049 | 2210 | 2248 |
| Генерация | 17325 | 18223 | 19621 | 19849 | 20594 | 21379 | 22422 | 24158 | 26100 |
| Дефицит (+) /Избыток (-) | -952 | -655 | -1504 | -1209 | -1104 | -1362 | -1874 | -1448 | -252 |

Источник: Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года

Кроме того, баланс мощностей и план ввода мощностей по энергетическим регионам представлены в Приложении.

Рисунок 3. Выбытие и необходимые вводы генерирующих мощностей в Казахстане до 2030 года

Источник: АО «KEGOC»

К 2030 году необходимая резервная мощность должна составить 2 248 МВт, при этом ввиду выбытия мощностей по сроку службы ожидается нехватка мощностей для покрытия максимальной электрической нагрузки в объеме 14 МВт (см. Таблицу 10, Рисунок 3). К 2050 году около 60-80% действующих мощностей энергетики, включая мощности возобновляемой энергетики, вводимые в настоящее время, превысят допустимый срок эксплуатации.

В рамках Концепции развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года, утвержденной постановлением Правительства Республики Казахстан от 28 июня 2014 года № 724, в энергетической отрасли ожидается достижение следующих результатов (см. Таблицу 11).

Таблица 11. Развитие топливно-энергетического комплекса Казахстана до 2030 г.

| Описание | 2015 | 2020 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- |
| Ввод новых генерирующих мощностей | +2005 МВт относительно уровня 2013 года | +3 884 МВт относительно уровня 2015 года | +1 645 МВт относительно уровня 2020 года |
| Строительство линий электропередач 220-500 кВ | +380 км относительно уровня 2013 года | +3145 км относительно уровня 2015 года | +5340 км относительно уровня 2020 года |
| Износ основных фондов в сегменте генерации э/э | 70% | 60% | 40% |
| Износ основных фондов в сегменте передачи э/э | 60% | 50% | 30% |
| Доля ВЭС и СЭС в выработке электроэнергии |  | 3% | 10% |
| Доля газовых электростанций в выработке электроэнергии |  | 20% | 25% |
| Снижение выбросов углекислого газа в электроэнергетике |  | Уровень 2012 года | -15 % (относительно уровня 2012 года) |
| Суммарный объем привлеченных инвестиций в отрасль (в ценах 2011 года) |  | 8,3 трлн тенге |  |

Источник: Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года

Согласно проекту Концепции Стратегии устойчивой энергетики будущего Казахстана до 2050 года объем потребления электроэнергии в 2050 году достигнет 293,6 млрд КВт*ч, что будет соответствовать установленной мощности в 63,4 ГВт с коэффициентом конечного использования на уровне 65% (в настоящее время суммарная мощность – 20 ГВт, а коэффициент конечного использования – на уровне 62%) (см. Таблицу 12). При этом, к 2050 году не менее 70% установленных мощностей будут выведены из эксплуатации и в составе действующих мощностей останется не более 6 ГВт. Таким образом, к 2050 г. нужно ввести около 58 ГВт мощности.

Таблица 12. Примерная структура генерирующих мощностей в 2013, 2030 и 2050 годах

| Тип генерирующей мощности | Установленная мощность в 2013 году, МВт | Установленная мощность в 2030 году, МВт | Установленная мощность в 2050 году, МВт |
| --- | --- | --- | --- |
| ГЭС, включая малые ГЭС | 2 090 | 3 700 | 5 200 |
| Тепловые электростанции стандартные | 16 910 | 10 520 | 4 000 |
| Тепловые электростанции с применением УХУ-технологий* | 0 | 13 060 | 17 000 |
| Атомные электростанции либо тепловые электростанции с применением УХУ-технологий | 0 | 2 000 | 10 000 |
| Ветроэнергетика, всего | ≤95 | 4 000 | 8 000 |
| Фотовольтаика и гелиоконцентраторы | ≤95 | 1 000 | 3 000 |
| Биоэнергетика | 0 | 3 000 | 7 000 |
| Геотермальная энергетика и ветроэнергетика с учетом тепловой энергии | 0 | 500 | 1 000 |
| Всего | 19 180 | 37 280 | 55 200 – 63 400 |
| Прирост генерирующих мощностей |  | 18 100 | 36 020 |

Источник: Проект Концепции Стратегии устойчивой энергетики будущего Казахстана до 2050 года

Примечание: *УХУ технологии - чистые технологии добычи и переработки угля включая технологии по улавливанию и хранению СО2

Удовлетворение растущего спроса на электроэнергию возможно не только за счет увеличения объема выработки, но и за счет сдерживания роста потребления электроэнергии. В рамках снижения энергоемкости ВВП и повышение энергоэффективности путем снижения нерационального энергопотребления и сокращения неэффективного использования топливно-энергетических ресурсов в Казахстане действует закон «Об энергосбережении и повышении энергоэффективности». Данный закон и соответствующие ему подзаконные акты создают целостное правовое поле для развития и повышения энергоэффективности и энергосбережения.

Таблица 13. Диапазон стоимостей основных фондов новой энергетики

| Вид электростанции | Диапазон стоимости 1КВт (тыс. долл. США) | Оценка стоимости капитальных затрат на ввод новых мощностей, в период 2013-2030 годы (млрд долл. США) | Оценка стоимости капитальных затрат на ввод 58 ГВт мощности, в период 2013-2050 годы (млрд долл. США) |
| --- | --- | --- | --- |
| ГЭС | 0,5-1 | ≈0,9 (включая малые ГЭС) | 29-58 |
| АЭС | 2 | ≈4,0 (или ТЭС на угле с применением УХУ-технологий) | 116 |
| ТЭС (на угле) | 1,3 | 0 | 75 |
| ТЭС (на угле с применением УХУ-технологий) |  | ≈22,4 | 94-107 |
| ТЭС (на газу) | 1,1 |  | 63,8 |
| ВЭС | 1,-2,5 | ≈7,0 | 58-145 |
| СЭС | 1,0-5,0 | ≈2,6 | 58-240 |
| Малые ГЭС | 1-1,2 |  | 58-69,6 |
| Мини ТЭЦ | 0,6 |  | 34,8 |
| ТЭЦ | 1,4-1,5 |  | 81,2-87 |
| Электростанция на биотопливе | 1,7-3,4 | ≈9,1 | 100-200 |
| Всего |  | ≈46,6 | 767,8 – 1196,2 |

Источник: Проекта Концепции Стратегии устойчивой энергетики будущего Казахстана до 2050 года

Технический потенциал энергосбережения в Казахстане оценивается на уровне 27,75 % от общего объема потребления первичных энергетических ресурсов – 17,36 млн тонн н. э. (в местных условиях экономически оправданной будет реализация только части этого потенциала – 19 % от общего объема потребления первичных энергетических ресурсов или порядка 12 млн тонн н. э.). При этом, планируемые к реализации меры по повышению энергоэффективности позволят сократить потребность в производстве электроэнергии к 2030 и 2050 годам на 13% и 10 % соответственно.

Выбор вида генерирующих мощностей будет осуществляется исходя из их экономической эффективности. Так, на сегодняшний день к основным фондам с наибольшей стоимостью генерации электроэнергии относятся ВЭС и СЭС, а с наименьшей - ГЭС (см. Таблицу 13).

Немаловажное значение имеет срок службы генерирующих мощностей:

  - Тепловые электростанции – полный назначенный срок службы энергоблока и входящего в него основного оборудования на уровне 40 лет;

  - Атомные электростанции – до 50 лет без реновации;

  - Ветрогенераторы – 15 -20 лет без реновации;

  - Солнечные панели 35-40 лет.

В соответствии с Планом мероприятий по развитию альтернативной и возобновляемой энергетики в Казахстане на 2013-2020 годы (ППРК № 43 от 25.01.2013г.) до конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию порядка 106 объектов ВИЭ суммарной установленной мощностью 3104,5 МВт. К 2020 году мощности ВИЭ установленные в рамках вышеуказанной программы составят 12,7% в генерируемых и резервных мощностях электростанций ЕЭС Казахстана (24471 МВт). При этом в Южной зоне ЕЭС Казахстана планируется установить 2008,3 МВт мощности ВИЭ из которых с учетом среднего значения КПД ВИЭ (ВЭС – 30%; СЭС – 20%; ГЭС – 45%), оценочно среднегодовая мощность ВИЭ по генерации энергии составит 607 МВт (ВЭС – 291 МВт; СЭС – 114,3; ГЭС – 291). Таким образом, в прогнозном балансе мощностей Южной зоны к 2020г. доля ВИЭ составит 14,4% в мощностях, генерируемых электроэнергию (4215 МВт) (см. Рисунок 4).

Рисунок 4. Карта-схема ЕЭС Казахстана до 2025г., с данными по размещению мощностей ВИЭ до 2020г.

Источник: Мастер-план развития электроэнергетической отрасли до 2030г, АО «KEGOC», План мероприятий по развитию альтернативной и возобновляемой энергетики в Казахстане на 2013-2020 годы (ППРК № 43 от 25.01.2013г.)

По данным Министерства энергетики РК оцениваемый потребный объем привлечения инвестиции в ВИЭ до 2020 г. превысит 2 млрд долл. США.

Вместе с тем, согласно Концепции перехода страны на «зеленую» экономику, в энергетике поставлена цель достичь совокупной доли альтернативных и ВИЭ в размере 30% к 2030 году и 50% к 2050 году.  Кроме того, в проекте Концепции стратегии устойчивой энергетики будущего Казахстана до 2050 года планируется, что доля ВИЭ в общем объеме потребления электроэнергии увеличится к 2030 году до 33%, а к 2050 году может превысить 51% (см. Таблицу 14).

Таблица 14. Нижняя граница возобновляемой энергетики к 2050 году

| Тип источника генерации | Производство электроэнергии | Доля потребления энергии в 2050 году (%) |
| --- | --- | --- |
| Ветроэнергетика | ≥60 млрд КВт*ч | ≥20 |
| Гидроэнергетика | ≥40 млрд КВт*ч | ≥14 |
| Солнечная энергетика без гелиоконцентраторов | ≥2,5 млрд КВт*ч | ≥0,8 |
| Биоэнергетика только за счет земель сельскохозяйственного назначения | ≥50 млрд КВт*ч | ≥16 |
| Всего | ≥152,5 млрд КВт*ч | ≥50,8 |

Источник: Проект Концепции Стратегии устойчивой энергетики будущего Казахстана до 2050 года

Согласно проекту Концепции Стратегии устойчивой энергетики будущего Казахстана до 2050 года, производство электроэнергии от возобновляемых источников энергии к 2050 году планируется довести до 145 млрд КВт*ч, что примерно равно нижней границе возобновляемой энергетики и составляет 5-7% от технического потенциала этих источников в стране (1,0 трлн КВт*ч).

Оценочно объем инвестиций в формирование устойчивой энергетики (ВИЭ) до 2050 года, с накопительным итогом составит:

  - непосредственно в генерирующие мощности устойчивой энергетики – 150 млрд долл. США;

  - в производство систем и оборудования для устойчивой энергетики, реконструкцию действующих мощностей и сетей – 150 млрд долл. США.

С точки зрения конечного потребителя, т.е. населения, это означает, что каждый житель прямо (через тарифы) или опосредованно (через платежи предприятий), должен заплатить за генерирующие мощности и их производство около 15 тысяч долл. США, или примерно 21 доллар в месяц, если принять срок окупаемости 25 лет (т.е. полная окупаемость наступает в 2075 году).

В настоящее время тариф составляет около 7,8 цента за КВт*ч, а среднедушевое потребление энергии составляет 431 КВт*ч., в том числе около 40 КВт*ч в секторе домашних хозяйств. Подушевые платежи составляют 33,6 долл. США и 3,1 долл. США в месяц соответственно.

Проектом Концепции Стратегии устойчивой энергетики будущего Казахстана до 2050 года предлагается сконцентрировать усилия государства на реализации долгосрочной селективной тарифной политики, а также политика отложенных возвратов инвестиций, вплоть до 2022 года. По достижению данного временного рубежа ожидается, что платежеспособность населения и предприятий возрастет, а энергоемкость единицы валового продукта снизится до уровня, когда дополнительные затраты на устойчивую энергетику станут доступными населению и бизнесу без селективной политики государства.

- ВНЕШНЯЯ ТОРГОВЛЯ

По данным АО «KEGOC» в 2014 г. выработка электроэнергии превысила потребление на 2 274,3 млн КВт*ч. Сальдированный переток электроэнергии из Казахстана в Россию в целом составил 1 503,6 млн КВт*ч, это на 797 млн КВт*ч (34,6 %) меньше чем в 2013 г., при этом покупка электроэнергии из России составила 560,7 млн КВт*ч, что выше уровня 2013 г. на 50,7 млн КВт*ч или 9,9%. Объем продажи электроэнергии в Россию в 2014 г. составил 2 064,3 млн КВт*ч, что меньше уровня 2013 г. на 746,3 млн КВт*ч или 26,6 % (см. Таблицу 15).

Таблица 15. Импортно-экспортные поставки электроэнергии, млн КВт*ч

|  | 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Импорт электроэнергии | 3 741,3 | 2 567,7 | 884,2 | 644,2 |
| Россия | 1 284,5 | 1 183,5 | 510 | 560,7 |
| Центральная Азия | 2 456,8 | 1 384,2 | 374,2 | 83,5 |
| Кыргызстан | 2 456,8 | 1 361,6 | 374,2 | 0 |
| Таджикистан | 0 | 22,6 | 0 | 0 |
| Экспорт электроэнергии | 1 808,3 | 1371 | 3 216,1 | 2 918,5 |
| Россия | 1 490,4 | 913,2 | 2 810,6 | 2 064,3 |
| Центральная Азия, в т.ч.: | 317,9 | 457,8 | 405,5 | 854,2 |
| Узбекистан | 317,9 | 457,8 | 405,5 | 784,1 |
| Кыргызстан | 0 | 0 | 0 | 70,1 |
| Сальдо перетока | 1933 | 1 196,7 | - 2 331,9 | - 2 274,3 |
| Россия | -205,9 | 270,3 | - 2300,6 | - 1 503,6 |
| Центральная Азия | 2 138,9 | 926,4 | - 31,3 | - 770,7 |

Источник: АО «КОРЭМ», Комитет по статистике МНЭ РК

В 2014 г. продолжился систематический неплановый отбор мощности и электроэнергии Узбекской энергосистемой, который приводит к превышению предельно допустимых перетоков по транзиту «Север-Юг Казахстана», отклонениям от плановых значений сальдо перетока электроэнергии на границе ЕЭС Казахстана – ЕЭС России. Поставка внеплановой электроэнергии от АО «KEGOC» для ГАК «Узбекэнерго» 652,029 млн КВт*ч (в 2013 г. 405,5 млн КВт*ч). Взаимоотношения между АО «KEGOC» и ГАК «Узбекэнерго» на покупку узбекской стороной внепланового объема электроэнергии, полученного из ЕЭС Республики Казахстана, и на оказание услуг по регулированию мощности в 2014 г. урегулированы соответствующими договорами.

Сальдированный переток в государства Центральной Азии составил 770,7 млн КВт*ч (в 2013 г. сальдо в Центральную Азию 31,3 млн КВт*ч).

В соответствии с п.10 об осуществлении внешнеторгового товарообмена электроэнергией протокола казахстанско-кыргызских переговоров по вопросам вступления Кыргызской Республики в Таможенный союз и ЕЭП (состоявшихся в г. Бишкек 25-26 июля 2014 г.) ТОО «Казфосфат», ТОО «Жамбыл Жарык Сауда-2030» и ТОО «Темиржолэнерго» по договоренности в поливной период с 1 по 15 августа 2014 г. приняли от ОАО «Электрические станции» Кыргызстана электроэнергию, которая во второй половине августа и в сентябре 2014 г. была полностью возвращена. (В 2013 г. Казахстан импортировал из Кыргызстана 365,6 млн КВт*ч электроэнергии в связи с дополнительными попусками воды с водохранилища Токтогульской ГЭС в интересах водопотребителей юга Казахстана).

Для снижения рисков неустойчивой работы в электроснабжении южных регионов Казахстана, а также для накопления воды на Токтогульской ГЭС и в соответствии с соглашением Высшего межгоссовета от 7 ноября 2014 г. АО «Жамбылская ГРЭС» и киргизское ОАО «Электрические станции» подписали на декабрь 2014 г. соответствующий договор купли-продажи поставки электроэнергии, который пролонгируется в последующие месяцы. Поставки электроэнергии в Кыргызстан начались с 1 декабря 2014 г. эквивалентно подаче газа для дополнительной выработки электроэнергии по договору с АО «КазТрансГаз». Продажа электроэнергии в Кыргызстан составила 118,7 млн КВт*ч.

- РАЗМЕР РЫНКА

На сегодняшний день ЕЭС Казахстана работает параллельно с ЕЭС России и объединенной энергетической системой (далее - ОЭС) Центральной Азии. ЕЭС Казахстана условно разделена на три зоны:

- Северная (Акмолинская, Актюбинская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Восточно-Казахстанская, Карагандинская области).

- Южная (Алматинская, Жамбылская, Кызылординская, Южно-Казахстанская области).

- Западная (Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области). Данная энергетическая зона не имеет электрических связей с ЕЭС Казахстана по территории республики.

Рисунок 5. Производство-потребление электроэнергии по зонам ЕЭС в 2014г., млн КВт*ч

Источник: Оперативные данные НДЦ СО АО «KEGOC»

Порядка 78% электроэнергии производится в Северной энергетической зоне вблизи угольных месторождений, 66% и более используется в том же индустриальном регионе (Павлодарская, Карагандинская и Восточно-Казахстанская области). При этом потребление в Южной зоне в 2014 г. превысило производство на 90% (9 391 млн КВт*ч) (см. Рисунок 5).

В целом Казахстан обеспечивает себя электроэнергией, чистый импорт незначительный. Но в силу сложившейся схемы сетей Южный и Западный регионы вынуждены импортировать электроэнергию, а Северная зона экспортировать в Россию (Павлодарская и Восточно-Казахстанская области) (см. Таблицу 16).

Таблица 16. Сальдо перетока электрической энергии в/из зон ЕЭС в 2014 г., млн КВт*ч

| Из России в Западную зону РК | 129,9 |
| --- | --- |
| В Россию из Северной зоны РК | 1 653 |
| Из Казахстана в Узбекистан | 770,7 |

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Согласно данным электробаланса РК за 2014 г. объем полученной электроэнергии из-за пределов РК составил 0,5%, а объем потребления - 66% (85 млрд КВт*ч) от всего объема странового прихода/расхода электроэнергии (см. Таблицу 17).

Таблица 17. Электробаланс Республики Казахстан за 2014 г., млн КВт*ч

|  | Всего приход и расход электроэнергии |  | Приход электроэнергии |  |  | Расход электроэнергии |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  |  | Выработано электро-энергии | Получено из-за пределов области | Получено из-за пределов РК | Потреблено | Потери электро-энергии | Отпущено за пределы области | Отпущено за пределы РК |
| Всего: | 128 769 | 100% | 94 611 | 33 529 | 628,7 | 85 305 | 7 017 | 33 529 | 2 917 |
|  |  |  | 73% | 26% | 0,5% | 66% | 5,4% | 26% | 2,3% |
| Акмолинская | 3 850 | 3% | 640 | 3 184 | 25,5 | 3 438 | 411 | 1,6 |  |
| Актюбинская | 4 563 | 4% | 3 110 | 1 392 | 61,0 | 4 277 | 286 | 0,2 |  |
| Алматинская | 5 234 | 4% | 2 819 | 2 416 |  | 4 577 | 635 | 22,0 |  |
| Атырауская | 4 277 | 3% | 4 117 | 93,2 | 66,6 | 3 982 | 296 |  |  |
| ЗКО | 1 851 | 1% | 1 700 | 89,4 | 62,2 | 1 658 | 191 |  | 2,4 |
| Жамбылская | 5 868 | 5% | 2 756 | 3 027 | 85,3 | 3 606 | 240 | 1 889 | 132,4 |
| Карагандинская | 16 245 | 13% | 12 574 | 3 671 |  | 12 989 | 1 417 | 1 840 |  |
| Костанайская | 5 474 | 4% | 1 674 | 3 778 | 21,5 | 5 254 | 219 |  |  |
| Кызылординская | 2 743 | 2% | 1 756 | 987 |  | 2 240 | 209 | 293,7 |  |
| Мангистауская | 5 106 | 4% | 5 106 |  |  | 4 541 | 360 | 205,5 |  |
| ЮКО | 4 251 | 3% | 1 341 | 2 910 |  | 3 730 | 503 | 17,8 |  |
| Павлодарская | 41 783 | 32% | 40 891 | 634,5 | 258,1 | 17 204 | 592 | 21 250 | 2 737 |
| СКО | 2 802 | 2% | 2 752 | 50,1 |  | 1 521 | 144 | 1 091 | 44,9 |
| ВКО | 10 164 | 8% | 7 863 | 2 301 |  | 8 327 | 639 | 1 198 |  |
| г. Астана | 7 096 | 6% | 2 366 | 4 730 |  | 3 327 | 463 | 3 306 |  |
| г. Алматы | 7 461 | 6% | 3 145 | 4 267 | 48,5 | 4 633 | 414 | 2 414 |  |

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

По данным АО «KEGOC» в 2014 году потребление электроэнергии в Казахстане по сравнению с 2013 г. (89 640,8 млн КВт*ч) увеличилось на 2,3% и составило порядка 91 660,9 млн КВт*ч. Рост потребления произошел в Западной зоне Казахстана на 707,6 млн КВт*ч (6,9 %), Южной зоне Казахстана на 1233,5 млн КВт*ч (6,6 %). Потребление Северной зоны осталось практически на уровне предыдущего года, рост на 79,0 млн КВт*ч или на 0,1%.

В сравнении с 2013 годом увеличили потребление электроэнергии следующие компании:

- ТОО «Казфосфат» на 133,4 млн КВт*ч или на 6,7 %;

- Актюбинский ЗФ АО «ТНК Казхром» на 93,7 млн КВт*ч или на 6,4 %.

Уменьшили потребление электроэнергии:

- Казахстанский электролизный завод на 583,0 млн КВт*ч или на 16,1 %;

- ТОО «Корп. Казахмыс» (Жезказганская площадка) на 266,1 млн КВт*ч или на 17,0 %;

- ТОО «Корп. Казахмыс» (Балхашская площадка) на 307,5 млн КВт*ч или на 48,8 %;

- АО «Алюминий Казахстана» на 129,6 млн КВт*ч или на 12,5 %;

- УКТМК на 122,8 млн КВт*ч или на 21,4 %;

- АО «Арселор Миталл Темиртау» на 43,5 млн КВт*ч или на 1,1 %;

- АО «Казцинк» на 23,4 млн КВт*ч или на 0,9 %;

- АО «Соколовско-Сарбайское ГПО» на 77,1 млн КВт*ч или на 3,2 %;

- Аксуйский ЗФ АО «ТНК Казхром» на 29,7 млн КВт*ч или 0,5 %.

Потребление электроэнергии по зонам:

- Казахстан 91 660,9 млн КВт*ч или 100,0%;

- Северная зона 60 864,9 млн КВт*ч или 66,4%

- Южная зона 19 856,1 млн КВт*ч или 21,7%;

- Западная зона 10 939,9 млн КВт*ч или 11,9%.

Традиционно основными регионами потребления электроэнергии в Казахстане являются Павлодарская и Карагандинская области, на долю которых приходится порядка 38% всего объема потребления по стране. В 2014 г. наибольший рост потребления электроэнергии в разрезе регионов наблюдался в Мангыстауской и Южно-Казахстанской областях на 110,2% и 108,7% соответственно (см. Рисунок 6). При этом потребление снизилось в Павлодарской и Костанайской областях на 2,9% и 2% соответственно.

Рисунок 6. Потребление электроэнергии по регионам за 2012-2014 гг. (млрд кВт*ч)

Источник: АО «КОРЭМ»

В объеме отпущенной электроэнергии в 2013 г. доля потребления электроэнергии промышленными предприятиями, без учета потребления на нужды электростанций, составила 58,8% (46,5 млрд КВт*ч).  При этом, на освещение квартир и улиц объем потребления электроэнергии составил 11,2 млрд КВт*ч (14,2% от всего объема потребления), на обеспечение потребностей сухопутного транспорта 3,6 млрд КВт*ч (4,5%) электроэнергии.

Доля 14 крупных промышленных предприятий составила 35,4% от общего электропотребления по стране за 2014 год (см. Таблицу 18).

Таблица 18. Структура потребление электроэнергии в Казахстане, млн КВт*ч

| Наименование | Объем потребления |  |
| --- | --- | --- |
|  | млн КВт*ч | % |
| Крупные потребители | 32 489,5 | 35,4 |
| РЭК | 5 519,1 | 6,0 |
| Собственные нужды электростанций | 8 302,2 | 9,1 |
| Энергоснабжающие организации (гарантирующий поставщик) | 24 857,4 | 27,1 |
| Прочие потребители | 20 492,7 | 22,4 |
| Всего | 91 660,9 | 100,0 |

Источник: АО «КОРЭМ»

Наибольшую долю среди крупных предприятий потребителей электрической энергии занимают АО «Аксуский ферросплавный завод» (17,6%), АО «Арселор Миттал Темиртау» (11,8%) и АО «НК «Казахстан Темир Жолы» (11%) (см. Таблицу 19).

Таблица 19. Потребление электроэнергии крупными потребителями Казахстана, млн КВт*ч

| № | Наименование | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | Отклонения 2014 г. к 2013 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | АО «Аксуский ферросплавный завод» | 5 763,8 | 5 748,6 | 5 718,9 | - 1 % |
| 2 | АО «Арселор Миттал Темиртау» | 4 125,6 | 3 866,8 | 3 823,3 | - 1 % |
| 3 | АО «Казахстанский электролизный завод» | 3 637,6 | 3 626,3 | 3 043,2 | - 16 % |
| 4 | АО «НК «Казахстан Темир Жолы» | 3 236,5 | 3 568 | 3 577,6 | - |
| 5 | ТОО «Казцинк» | 2 885,7 | 2 728,6 | 2 705,1 | - 1 % |
| 6 | АО «Соколовско-Сарбайское ГПО» Балхашская площадка | 2 517,3 | 2 431,9 | 2 354,8 | - 3 % |
| 7 | ТОО «Казфосфат» | 1 884,8 | 1 993,1 | 2 126,5 | - 7 % |
| 8 | АО «Тенгизшевройл» | 1 705,2 | 1 792,1 | 1 781,5 | - 1 % |
| 9 | АО «Актюбинский завод ферросплавов» | 1 461,1 | 1 458,7 | 1 552,4 | 6 % |
| 10 | АО «Павлодарский алюминиевый завод» | 1 045,7 | 1 034,6 | 905 | - 13 % |
| 11 | АО «Усть-Каменогорский титано-магниевый комбинат» | 879,7 | 574,7 | 451,9 | - 21 % |
| 12 | РГП «Канал им. Сатпаева» | 422,1 | 322,9 | 381,1 | - 18 % |
| 13 | АО «KEGOC» | 2 506,9 | 2 358,4 | 2 438,6 | 3 % |
| 14 | ТОО «Таразский металлургический завод» | 315,9 | 58,8 | 11,3 | - 81 % |
| 15 | ТОО «Корпорация Казахмыс» Жезказганская площадка (ПО «Жезказганцветмет») | 1 860,6 | 1 562,4 | 1 296,3 | - 17 % |
| 16 | ТОО «Корпорация Казахмыс» Балхашская площадка (ПО «Балхашцветмет») | 966,8 | 629,6 | 322,1 | - 49 % |
|  | Всего | 35 215 | 33 755 | 32 489 | - 4 % |

Источник: АО «КОРЭМ»

Существенная доля промышленности в совокупном потреблении электроэнергии объясняется преобладанием тяжелой промышленности в экономике, высоким износом активов промышленных предприятий, использованием устаревших технологий.

Из объема всей отпущенной электроэнергии в 2013 г. на долю электроэнергии, выработанной установками ВИЭ, приходится 0,3%. Основными потребителями электроэнергии, выработанной ВИЭ в разрезе отраслей промышленности, были предприятия энергетики (69,3% от всего объема отпущенной электроэнергии ВИЭ), строительной индустрии (13,4%) и обрабатывающей промышленности (11%) (см. Таблицу 20).

Таблица 20. Отпуск электрической энергии ВИЭ по видам экономической деятельности в Казахстане за 2013 г., тыс. КВт*ч

| Всего: | 237 227,3 | 100,0% |
| --- | --- | --- |
| в том числе: |  |  |
| Сельское, лесное и рыбное хозяйство | 990,0 | 0,4% |
| Промышленность: | 190 547,1 | 80,3% |
| - Обрабатывающая промышленность | 26 067,2 | 11,0% |
| - Электроснабжение, подача газа, пара и воздушное кондиционирование | 164 296,5 | 69,3% |
| - Водоснабжение; канализационная система, контроль над сбором и распределением отходов | 183,4 | 0,1% |
| Строительство | 31 799,8 | 13,4% |
| Оптовая и розничная торговля; ремонт автомобилей и мотоциклов | 172,3 | 0,1% |
| Услуги по проживанию и питанию | 92,1 | 0,04% |
| Государственное управление и оборона; обязательное социальное обеспечение | 19,0 | 0,01% |
| Образование | 923,8 | 0,4% |
| Здравоохранение и социальные услуги | 35,0 | 0,01% |
| Искусство, развлечения и отдых | 46,4 | 0,02% |
| Предоставление прочих видов услуг | 12 601,8 | 5,3% |

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

Следует отметить, что технологические и коммерческие потери электроэнергии в электрической сети занимают значительную долю в объеме израсходованной электроэнергии в РК. В 2013 г. потери электроэнергии в электрической сети составили 11 млрд КВт*ч или 9% от всего объема израсходованной электроэнергии в РК (126,6 млрд КВт*ч в 2013 г.) (см. Таблицу 21).

Таблица 21. Потери электроэнергии в РК за 2013г. млн КВт*ч

|  | Всего |  | технологические | коммерческие |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| Всего: | 11 143,9 | 100% | 10 650,8 | 493,0 |
|  |  |  | 95,6% | 4,4% |
| Акмолинская | 411,2 | 3,7% | 409,2 | 2,0 |
| Актюбинская | 251,8 | 2,3% | 251,8 | - |
| Алматинская | 2 094,2 | 18,8% | 2 089,2 | 5,0 |
| Атырауская | 297,9 | 2,7% | 297,9 | - |
| ЗКО | 187,6 | 1,7% | 180,0 | 7,5 |
| Жамбылская | 203,9 | 1,8% | 203,9 | - |
| Карагандинская | 1 450,8 | 13,0% | 1 396,6 | 54,2 |
| Костанайская | 226,3 | 2,0% | 217,7 | 8,6 |
| Кызылординская | 208,8 | 1,9% | 181,4 | 27,4 |
| Мангистауская | 158,4 | 1,4% | 138,2 | 20,2 |
| ЮКО | 479,0 | 4,3% | 206,3 | 272,7 |
| Павлодарская | 1 748,4 | 15,7% | 1 658,9 | 89,5 |
| СКО | 153,7 | 1,4% | 153,7 | - |
| ВКО | 437,0 | 3,9% | 431,1 | 5,9 |
| г. Астана | 1 250,0 | 11,2% | 1 250,0 | - |
| г. Алматы | 1 585,0 | 14,2% | 1 585,0 | - |

Источник: Комитет по статистике МНЭ РК

- ОБЗОР ЦЕН

Индекс цен предприятий по производству, передача и распределению электроэнергии в РК в рассматриваемый период с 2011 года по январь-июнь 2015 года имел тенденцию роста. Так при росте цен предприятии-производителей в 108,7% за 2014 году, в период январь-июнь 2015 года темп роста цен на продукцию предприятий энергетики усилился до 111,6% (см. Таблицу 22).

Таблица 22. Индекс цен предприятии по производству, передача и распределению электроэнергии в РК с 2011 года по январь-июнь 2015 года, в %, к соответствующему периоду предыдущего года

| 2011 г. | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. | январь-июнь 2015 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 107,1 | 108,9 | 110,3 | 108,7 | 111,6 |

Источник: Комитет по статистике Министерства Национальной Экономики РК

Фиксированный тариф на электроэнергию от ВИЭ и его индексация

Основным методом определения фиксированного тарифа по данным Министерства энергетики РК принимается метод бенчмаркинга: на основе сравнения с действующими тарифами в других государствах. Этот метод позволит конкурировать с другими странами, развивающими ВИЭ по привлечению иностранных инвестиций в этот сектор.

На основании проведенного бенчмаркинга, оценки внешних экспертов и существующих проектов ВИЭ в РК, Министерством окружающей среды и водных ресурсов РК разработано предложение по размеру фиксированного тарифа на 2014 год (см. Таблицу 23).

Таблица 23. Предложения по размеру фиксированных тарифов на поставку электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии в Казахстане на 2014 г., тенге

| Вид ВИЭ | Средний размер тарифа по бенчмаркингу в пересчете на 15 лет | Тариф по отчету компании «AF-Mercados EMI» | Существующие проекты ВИЭ (максимальное значение) в пересчете на 15 лет | Предлагаемые фиксированные тарифы на 2014 г. |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| ВЭС | 19,79 | 18,36 | 15,46 | 19 |
| СЭС | 34,09 | 30,84 | 64,98 | 29 |
| Биогаз | 27,87 | 27,0 | - | 27 |
| ГЭС | 17,97 | 14,05 | 12,6 | 14 |

Источник: Министерство окружающей среды и водных ресурсов РК

В конце мая 2015 года Правительство РК одобрило новые льготные тарифы на электроэнергию, вырабатываемую возобновляемыми источниками энергии. Так, тариф на один киловатт-час электроэнергии, вырабатываемый ветровыми установками, установлен в размере 22,68 тенге, для солнечных электростанций – 34,61 тенге, для малых гидроэлектростанций – 16,71 тенге, для биогазовых установок – 32,23 тенге (см. Таблицу 24).

Таблица 24. Действующие фиксированные тарифы на поставку электрической энергии, производимой объектами по использованию возобновляемых источников энергии в Казахстане

| № п/п | Технология возобновляемых источников энергии, используемая для получения электрической энергии | Величина тарифа, тенге/КВт*ч (без НДС) | Срок действия тарифа, лет | Ограничение действия фиксированного тарифа по установленной мощности |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Ветровые электростанции мощностью 100 МВт | 22,68 | 15 | 1300 МВт, в том числе: Зона 1 – 1050 МВт, Зона 2 – 250 МВт |
| 2 | Фотоэлектрические преобразователи солнечной энергии | 34,61 | 15 | 500 МВт, в том числе: Зона 1 – 400 МВт, Зона 2 - 100 МВт |
| 3 | Малые гидроэлектростанции | 16,71 | 15 | Без ограничений |
| 4 | Биогазовые установки | 32,23 | 15 | 50 МВт, в том числе: Зона 1 – 40 МВт, Зона 2 – 10 МВт |
| 5 | Фотоэлектрические преобразователи солнечной энергии на основе казахстанского кремния | 70 | 15 | 37 МВт |
| 6 | Ветровые электростанции «Астана ЕХРО-2017» | 59,7 | 15 | 100 МВт |

Примечание:

К Зоне 1 относятся – Акмолинская, Актюбинская, Алматинская, Восточно-Казахстанская, Жамбылская, Карагандинская, Кызылординская, Костанайская, Павлодарская, Северо-Казахстанская, Южно-Казахстанская области, города Астана и Алматы

К Зоне 2 относятся – Атырауская, Западно-Казахстанская, Мангистауская области

Источник: Информационная система Юрист (Постановление Правительства Республики Казахстан от 12 июня 2014 года № 645 «Об утверждении фиксированных тарифов»)

Индексация фиксированных тарифов будет осуществлять следующим образом:

- тарифы индексируются ежегодно на 1 октября, но подлежат применению с 1 января следующего года;

- тарифы индексируются на индекс потребительских цен, сформировавшийся за период 12 месяцев к дате индексации (октябрь к октябрю предыдущего года);

- индексируется сам фиксированный тариф без учета корректировки на курс долл. США.

Для внесения определенности и для снижения риска получить слишком большую долю ВИЭ в общем энергобалансе, определены лимиты на проекты ВИЭ до 2020 года как по видам, так и по зонам потребления, что позволит упорядочить процессы размещения объектов выделения земель и подключение к сетям. Так, планируется ограничить долю ВИЭ в общем энергобалансе страны до 3% к 2020 году. В соответствии с Планом мероприятий по развитию альтернативной и возобновляемой энергетики в Казахстане на 2013-2020 годы (ППРК № 43 от 25.01.2013г.) до конца 2020 года планируется ввести в эксплуатацию порядка 106 объектов ВИЭ суммарной установленной мощностью 3 104,5 МВт, включая (см. Приложение 4):

- 34 ВЭС (1 787 МВт);

- 41 ГЭС (539 МВт);

- 28 СЭС (713,5 МВт);

- 3 биоэлектростанции (65 МВт).

Следует отметить, что в соответствии с пунктом 10 статьи 9 Закона Республики Казахстан от 4 июля 2009 года «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» государство предоставляет индивидуальному потребителю, работающего в автономном режиме в неэлектрифицированных населенных пунктах и (или) поселениях, где централизованное электроснабжение экономически нецелесообразно, адресную помощь в размере 50% от стоимости установок по использованию ВИЭ суммарной мощностью не более 5 КВт.

Анализ прогнозных балансов электроэнергии и мощности до 2030 года показывает, что избытка генерирующих мощностей до 2025 не ожидается. В связи с этим, создание открытого конкурентного рынка электрической энергии и мощности не представляется возможным. Согласно проекту Концепции дальнейшего совершенствования рыночных отношений в электроэнергетике РК рынок электрической энергии в значительной степени будет зарегулирован по ценам и способам осуществления продажи/покупки электрической энергии и мощности, что даст возможность нивелировать имеющиеся проблемы рынка и в будущем при наличии возможности перейти к конкурентному рынку электрической энергии.

В рамках Единого экономического пространства между государствами-членами ЕЭП не позднее 1 июля 2019 года планируется заключить международный договор о создании общего электроэнергетического рынка Евразийского экономического союза, который содержит, в том числе единые правила доступа к сетям.

- ПОРТФОЛИО ОСНОВНЫХ ИГРОКОВ РЫНКА

8.1. Основные производители электроэнергии

Доминирующее положение по выработке электроэнергии на рынке в 2014 году занимали 7 ведущих электростанций Казахстана с соответствующими долями: АО «ЕЭК» (17,5%), ТОО «Экибастузская ГРЭС – 1» (15%), ТОО «МАЭК-Казатомпром» (5,4%), АО «Станция Экибастузская ГРЭС – 2» (5,1%), ГРЭС ТОО "Казахмыс Энерджи" (4,9%), АО «Алматинская ЭС» (4,3%), и ТОО "Караганда-Энергоцентр" (3,7%). Суммарная доля производства электроэнергии вышеуказанными электростанциями за 2014 год составила 52 519 млн КВт*ч или 55,9% от общего производства электроэнергии в Республике Казахстан (см. Таблицу 25).

Таблица 25. Выработка электроэнергии электрическими станциями РК

| Наименование | 2012 г. | 2013 г. | 2014 г. |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
|  | млн КВт*ч | млн КВт*ч | млн КВт*ч | % |
| АО "ЕЭК" | 1 4264 | 15 213 | 16 401 | 17,5 |
| ТОО "Экибастузская ГРЭС-1" | 1 5164 | 13 491,8 | 14 096,2 | 15,0 |
| АО "Станция Экибастузская ГРЭС-2" | 6 134,2 | 6 280,1 | 4 754,9 | 5,1 |
| ГРЭС-2 ТОО "Казахмыс Энерджи" | 4 709,5 | 4 935,3 | 4 604,5 | 4,9 |
| АО «АлЭС» Алматинская ТЭЦ -1,2,3 | 4 011,5 | 4 029,5 | 4 040 | 4,3 |
| ТЭЦ-1,3 ТОО «Караганда-Энергоцентр» | 2 957,6 | 3 287,4 | 3 519,3 | 3,7 |
| ТОО «СевКазЭнерго» ППТЭЦ-2 | 2 410,2 | 2 603,1 | 2 732,7 | 2,9 |
| АО «Бухтарминская ГЭК» | 2 315,5 | 2 007 | 2 710 | 2,9 |
| ТОО «AES Шульбинская ГЭС» | 1 347,9 | 1 683,2 | 1 622 | 1,7 |
| АО «ЖГРЭС им. Батурова» | 1 377,9 | 1 594,6 | 2 520,5 | 2,7 |
| ТОО «AES УКГЭС» | 1 396,4 | 1 220,3 | 1 533,8 | 1,6 |
| АО «Астана-Энергия» | 2 405,8 | 2 405 | 2 365,9 | 2,5 |
| ТОО «МАЭК-Казатомпром» | 4 598,1 | 4 612,8 | 5 102,9 | 5,4 |
| АО «Актобе ТЭЦ» | 631,4 | 628,4 | 667,1 | 0,7 |
| АО «Атырауская ТЭЦ» | 1 677,1 | 1 693,4 | 1 751,8 | 1,9 |
| АО «3 – Энергоорталык» | 804,8 | 741,7 | 755,3 | 0,8 |
| прочие станции | 24 041,6 | 25 546 | 24 757,4 | 26,4 |
| Итого | 90 247,5 | 91 972,7 | 93 935,2 | 100 |

Источник: предварительные данные АО «КОРЭМ»

8.2. Электрические сети

Электрические сети Республики Казахстан представляют собой совокупность подстанций, распределительных устройств и соединяющих их линий электропередачи, напряжением 0,4-1150 кВ, предназначенных для передачи и (или) распределения электрической энергии. Роль системообразующей сети в ЕЭС Республики Казахстан выполняет национальная электрическая сеть. Управление НЭС осуществляет АО «KEGOC».

По итогам 2014 г. на балансе АО «KEGOC» находится 308 линий электропередачи напряжением 35-1150 кВ, общая протяженность которых составляет 24 893,53 км и 77 электрических подстанций с установленной трансформаторной мощностью передачи в 36 244,5 МВА, увеличившись по сравнению с предыдущим годом на 1,03% (см. Таблицу 26).

Таблица 26. Состояние линий электропередач

на конец 2014 года

| № | Линии электропередач | Протяженность линии (км) | Количество подстанций | Мощность (МВА*) |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ВЛ 1150 кВ | 1 421,23 | 3 | 9 384 |
| 2 | ВЛ 500 кВ | 6 804,74 | 17 | 15 446 |
| 3 | ВЛ 330 кВ | 1 759,48 | - | - |
| 4 | ВЛ 220 кВ | 14 511,11 | 54 | 11 386 |
| 5 | ВЛ 110 кВ | 352,84 | 1 | 5 |
| 6 | ВЛ 35 кВ | 44,13 | 2 | 23 |
|  | Всего | 24 893,53 | 77 | 36 244,55 |

*МВА – мегавольтампер, единица измерения мощности трансформаторов электрического тока

Источник: АО “KEGOC”

При этом электрические сети регионального уровня обеспечивают электрические связи внутри регионов, а также передачу электрической энергии розничным потребителям. Электрические сети регионального уровня находятся на балансе и эксплуатации региональных электросетевых компаний.

Распределением электроэнергии занимаются 20 РЭК и около 150 малых передающих компаний, которые контролируют электрические сети регионального уровня напряжением 0,4 – 220 кВ. Снабжение электроэнергией потребителей осуществляется 180 энергоснабжающими организациями.

В рамках сложившейся структуры собственности в сегменте распределения и передачи электроэнергии, часть сетей напряжением 200 кВ принадлежат РЭК, что усложняет оптимизацию работы ЕЭС Казахстана и ее развитие. Кроме того, большое количество энергопередающих компаний ведет к высоким удельным затратам на услуги по передаче электроэнергии ввиду неиспользования эффекта от масштаба при распределении расходов на обслуживание электрических сетей и накладных расходов.

В 2014 году в электрических сетях АО «KEGOC» произошло 279 аварийных отключений, в 164 случаях устойчивая работа сети сохранена успешным действием устройств автоматического повторного включения (далее - АПВ), в 115 случаях произошло отключение с неуспешным АПВ. Общее количество аварийных отключений в сравнении с 2013 годом снизилось на 19%, количество отключений с успешным АПВ уменьшилось на 18 %, количество отключений с неуспешным АПВ - на 21 %.

Учтено 61 технологическое нарушение – отказы II степени, аварий и отказов I степени не было. Общее количество технологических нарушений в сравнении с 2013 годом снизилось на 5 %. Суммарный недоотпуск электроэнергии в 2014 году снизился на 28 % и составил 315,0 тыс. КВт*ч, против 436,3 тыс. КВт*ч в 2013 году.

Технологические нарушения по организационным причинам распределились следующим образом:

- неудовлетворительная организация эксплуатации 4,9%;

- дефекты проектирования 1,6%;

- дефекты конструкции и изготовления 13,1%;

- дефекты монтажа и строительства 6,5%;

- воздействие стихийных явлений 45,8%;

- воздействие посторонних лиц и организаций 16,6%;

- неклассифицированные причины 11,5%.

Высокий износ электросетевых активов является основной проблемой сектора передачи и распределения электроэнергии. На начало 2013 года уровень износа электрических сетей в Казахстане составил около 57%. Потери электрической энергии в магистральных электрических сетях несколько выше, чем в развитых странах, для которых характерны меньшие расстояния передачи электроэнергии и большая емкость рынка. Для Казахстана же свойственны протяженные сети между основными центрами потребления и генерации. Кроме того, для Республики Казахстан характерен резко континентальный климат, что неблагоприятно сказывается на потерях на корону в электрических сетях напряжением 220 кВ и выше (доля потерь на корону составляет 20-30% от общих потерь). В этой связи, с учетом обозначенных объективных факторов, нормативные технические потери в национальной электрической сети порядка 6-7% являются практически оптимальными.

АО «KEGOC» с целью повышения эффективности функционирования рынка электроэнергии, обеспечения устойчивого долгосрочного развития экономики Казахстана на длительную перспективу, обеспечения эффективной устойчивой работы электрооборудования в условиях рынка, повышения надежности и качества электроснабжения потребителей, повышения технической и экологической безопасности высоковольтного оборудования, снижения эксплуатационных затрат на обслуживание и ремонт оборудования, повышения технического уровня и обеспечения надежности работы НЭС Казахстана реализуется проект «Модернизация Национальной электрической сети Казахстана, II этап» (замена устаревшего оборудования подстанций).

Энергопотребление АО «KEGOC» складывается из двух составляющих: технологического расхода электроэнергии (потерь) на передачу, составляющего основную долю энергопотребления, и потребления на хозяйственные нужды.

Наибольший эффект с точки зрения энергосбережения дают мероприятия по снижению технологического расхода электрической энергии на передачу по электрическим сетям.

При этом необходимо иметь в виду, что технологические потери электроэнергии - это потери электроэнергии, обусловленные физическими процессами в проводах и электрооборудовании, происходящие при передаче электроэнергии по электрическим сетям. Соответственно, основной целью планирования и внедрения мероприятий по снижению потерь электроэнергии в электрических сетях является доведение фактического значения технических потерь электроэнергии до их оптимального уровня.

В целях обеспечения сбалансированного и устойчивого развития электроэнергетической отрасли Республики Казахстан с учетом стратегических интересов государства, которые должны учитывать потребность в обеспечении дальнейшего экономического роста, повышения качества жизни населения и укрепления энергетической безопасности страны, АО «KEGOC» планирует к реализации в перспективе следующие проекты:

- «Выдача мощности Балхашской ТЭС», необходимый для обеспечения выдачи мощности Балхашской ТЭС (1320 МВт);

- «Объединение энергосистемы Западного Казахстана с ЕЭС Казахстана», реализация которого позволит повысить надежность электроснабжения потребителей Западной зоны ЕЭС Казахстана, а также объединит Западную зону с ЕЭС Казахстана по территории республики;

- «Строительство линий 220 кВ Уральск-Атырау и Кульсары-Тенгиз» (625 км) для усиления электрических связей между областями Западной зоны Казахстана;

- «Выдача мощности Торгайской ТЭС» для обеспечения выдачи мощности, планируемой к строительству базовой электростанции Торгайской ТЭС;

- «Реабилитация НЭС», реализация которого позволит восстановить технические характеристики и продлить срок эксплуатации линий электропередачи.

- ПОТРЕБИТЕЛЬСКОЕ ПОВЕДЕНИЕ

Рынок электрической энергии состоит из двух уровней: оптового (см. Рисунок 7) и розничного рынков электрической энергии, при этом рынок тепловой энергии состоит из одного уровня — розничного рынка.

Системный оператор, региональные электросетевые компании и иные организации, владеющие электрическими сетями, обеспечивают свободный доступ к рынку электрической энергии всех участников в порядке, установленном государственным органом, осуществляющим руководство в сферах естественных монополий и на регулируемых рынках.

Отношения, возникающие при производстве, передаче и потреблении на рынке электрической или тепловой энергии, регулируются в электроэнергетике соответствующими договорами.

Оператор рынка централизованной торговли электроэнергией – АО «КОРЭМ» ответственен за организацию функционирования рынка централизованной торговли. Рынок централизованной торговли функционирует в целях обеспечения открытого, недискриминационного доступа субъектов на рынок электрической энергии и формирования объективного индикатора текущей рыночной цены электрической энергии.

В соответствии с Законом Республики Казахстан «О поддержке использования возобновляемых источников энергии» в 2013 году АО «KEGOC» было создано ТОО «Расчетно-финансовый центр по поддержке возобновляемых источников энергии» (далее - РФЦ). Основным видом деятельности ТОО «РФЦ по ВИЭ» является осуществление централизованной покупки и продажи электрической энергии, произведенной объектами по использованию возобновляемых источников энергии и поставленной в электрические сети единой электроэнергетической системы Республики Казахстан.

На розничном рынке электроэнергии энергопроизводящие и энергоснабжающие организации осуществляют продажу электрической энергии розничным потребителям.

Рисунок 7. Модель действующего оптового рынка электрической энергии в Казахстане

Источник: АО «KEGOC»

На рынок децентрализованной торговли электроэнергией, на котором субъектами рынка совершаются двухсторонние прямые сделки купли – продажи электрической энергии, приходится порядка 90% сделок купли – продажи.

- ОСНОВНЫЕ ВЫВОДЫ И РЕКОМЕНДАЦИИ

Энергетическая отрасль Казахстана характеризуется следующими факторами:

- высокая концентрация энергетики (90% тепловые станции) создающая предпосылки диверсификации энергомощностей;

- функционирование рынка сбыта квот на выбросы оксида углерода – стимулирование к использованию чистых технологий;

- неравномерность распределения генерирующих мощностей (47 %) установленной мощности ЕЭС Казахстана сконцентрировано в Павлодарской области);

- высокое загрязнение окружающей среды;

- наличие значительного потенциала возобновляемой энергии (свыше 1,0 трлн кВт*ч), 90% которого приходится на ветроэнергетику;

- сформирована нормативно-правовая база по стимулированию развития ВИЭ в Казахстане;

- использование дешевого угля (около 91% от общего объема производства в 2014 г.) и наличие значительных запасов топливно-энергетических ресурсов (более 100 лет);

- высокая энергоемкость промышленности Казахстана, чувствительная к росту цен;

- дефицит маневренной генерирующей мощности (газотурбинные, гидростанции) – ограничение подключения переменных источников (ВИЭ)

- высокая степень изношенности электрических сетей региональных электросетевых компаний (~ 57-60 %);

- нестабильность генерации электричества, негативно сказывающаяся на энергетическую безопасность отрасли;

- значительная выработка паркового ресурса генерирующего оборудования, что ограничивает возможность производства электроэнергии действующими электростанциями (на ТЭС национального значения остаточный парковый ресурс составляет от 18-30 %);

- необходимость передачи электроэнергии на большие расстояния приводят к значительным потерям в электрических сетях (9 % в объеме израсходованной электроэнергии в РК за 2013 г.) – обуславливают необходимость развития энергетики вблизи зон потребления;

- зависимость Западной зоны ЕЭС Казахстана (Западно-Казахстанская, Атырауская области) от поставок электроэнергии из России в связи с отсутствием электрических связей с ЕЭС Казахстана;

- сетевая инфраструктура энергетической отрасли не в полной мере готова обеспечить подключение новых объектов ВИЭ, что создает риск подключения;

- в законодательстве по ВИЭ не урегулирован момент заключения договора на продажу электроэнергии с РФЦ;

- гидроэнергетика традиционно считается целесообразной технологией. Вместе с тем, необходимо учесть, что в регионе формируются предпосылки нехватки водных ресурсов и по прогнозам к 2040 году (-12,2 куб. км) республика может столкнуться с существенным дефицитом водных ресурсов в объеме 50% от потребности.

- необходимо развивать механизмы, способствующие интеграции переменных ВИЭ путем увеличения гибкости энергетической системы: гибкая электростанция, сетевая инфраструктура, хранение электричества и технологии со стороны потребления.

На текущий момент ряд отраслевые рисков реализации проектов ВИЭ (за исключением гидроэнергетики) в Казахстане:

- среднесрочная и долгосрочная финансовая устойчивость РФЦ, осуществляющего закупки электричества от объектов ВИЭ;

- валютные риски, связанные с тем, что тарифы номинированы в национальной валюте;

- возможность балансирования производства и потребления электроэнергии при подключении объектов ВИЭ к энергосети;

- ежегодная индексация тарифов и порядок определения тарифов;

- отрицательное отклонение фактического от прогнозного КПД в силу отсутствия практики использования объектов ВИЭ в промышленных масштабах.

Согласно утвержденной Правительством Концепции развития топливно-энергетического сектора до 2030 года:

- для удовлетворения растущей потребности в электричестве, связанной с экономическим ростом, основной акцент сделан на расширение мощностей традиционных источников (уголь, газ) и гидроэнергетики;

- ожидается существенный дефицит энергомощностей в Южной зоне Казахстана, который по плану Правительства, будет компенсироваться за счет введения новых тепловых и гидроэнергетических мощностей в Южной зоне, а также за счет перетока электричества из Северной зоны. При этом в Северной зоне ожидается избыток энергомощностей в 2 раза превышающий дефицит Южной зоны.

- в плане Правительства установлены целевые значения для генерации электричества объектами ВЭС и СЭС на уровне 3% в 2020 г и 10% в 2030 г., (в проекте новой Концепции (неутвержденной) данные значения увеличены до 24% и 35% соответственно). Однако вопрос возможности энергосети Казахстана к безопасному подключению объектов ВЭС и СЭС для генерации электроэнергии в размерах превышающих 3% остается открытым и требует позиции КЕГОК.  При этом, по сведениям IEA, с технической точки зрения подключение ВИЭ на уровне 5-10% не является сложным. Превышение этих значений требует соответствующего преобразования энергосети.

Приложение

Баланс мощности Северной зоны на период до 2030 г., МВт

| № | Наименование | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 1. | Максимальная потребляемая электрическая мощность | 9790 | 10360 | 10630 | 10900 | 11170 | 11430 | 11700 | 12910 | 14640 |
| 2. | Необходимый резерв мощности | 829 | 970 | 1001 | 1001 | 1004 | 1007 | 1032 | 1065 | 1099 |
| 3. | Генерация | 12773 | 13218 | 14523 | 14572 | 14691 | 14816 | 15856 | 16823 | 18598 |
| 4. | Дефицит (+) Избыток (-) | -2155 | -1889 | -2893 | -2672 | -2518 | -2379 | -3125 | -2848 | -2859 |
| 5. | Перетоки в Южную зону | 1269 | 1350 | 1350 | 1350 | 1558 | 1064 | 1172 | 2035 | 2300 |

Источник: Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года

Ввод мощностей в Северной зоне на период до 2030 г.

| № | Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ТЭЦ - 2 АО «Астана-Энергия» 240 МВт расширение |  | 120 | 120 |  |  |  |  |  |  |
| 2 | Экибастузская ГРЭС - 1 (блок № 1,2) 1000 МВт | 500 |  | 500 |  |  |  |  |  |  |
| 3 | Экибастузская ГРЭС-2 расширение 1290 МВт |  |  | 630 |  |  |  |  | 660 |  |
| 4 | ТЭЦ-3 Астана 240МВт |  |  |  |  | 120 | 120 |  |  |  |
| 5 | ТЭЦ в г. Кокшетау 180 МВт |  |  |  |  |  |  | 180 |  |  |
| 6 | ГТУ Актобе ТЭЦ расширение 50 МВт |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 7 | ЖГТЭС-56 расширение 48 МВт |  | 48 |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | ПГУ РБЗ 40 МВт |  | 40 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | Семипалатинская ТЭЦ-3 250 МВт |  |  |  |  |  |  | 250 |  |  |
| 10 | Усть-Каменогорская ТЭЦ расширение 103 МВт |  | 103 |  |  |  |  |  |  |  |
| 11 | Карагандинская ТЭЦ - 4 330 МВт |  |  |  |  |  |  | 330 |  |  |
| 12 | ТЭЦ-3 ТОО «Караганды – Энергоцентр» расшир. 150 МВт | 150 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 13 | Тургайская ТЭС 1320 МВт |  |  |  |  |  |  |  | 1320 |  |

Источник: Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года

Баланс мощности Западной зоны на период до 2030 г., МВт

| № | Наименование | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 1 | Максимальная электрическая нагрузка | 1580 | 1760 | 1840 | 1920 | 2000 | 2090 | 2180 | 2530 | 2920 |
| 2 | Необходимый резерв мощности | 184 | 214 | 221 | 232 | 237 | 244 | 249 | 389 | 387 |
| 3 | Генерация | 1830 | 2183 | 2246 | 2416 | 2381 | 2381 | 2351 | 3555 | 3470 |
| 4 | Дефицит (+)/ Избыток(-) | -66 | -209 | -185 | -264 | -144 | -47 | 79 | -636 | -163 |

Источник: Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года

Ввод мощностей в Западной зоне на период до 2030 г.

| № | Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | ГТЭС газохимического комплекса 140 МВт |  | 140 |  |  |  |  |  |  |  |
| 2 | ГТЭС ГСУ ИГХК 50 МВт |  | 50 |  |  |  |  |  |  |  |
| 3 | ЭС «Кашаган» Agip KCO расширение 150 МВт |  | 150 |  |  |  |  |  |  |  |
| 4 | АО «Атырауская ТЭЦ» расширение 185 МВт |  | 185 |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | ТЭЦ АО «АНПЗ» расширение 12 МВт | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГТЭС в г. Уральск 150 МВт |  |  |  | 75 |  |  |  | 75 |  |
| 7 | ГТЭС в г. Уральск 200 МВт |  | 100 |  | 100 |  |  |  |  |  |
| 8 | ГТЭС Каламкас 90 МВт |  | 90 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ТЭЦ в г. Жанаозен 12 МВт | 12 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ПГУ 250 МВт |  |  |  |  |  |  |  | 250 |  |

Источник: Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года

Баланс мощности Южной зоны на период до 2030 г., МВт

| № | Наименование | Прогноз |  |  |  |  |  |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
|  |  | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| 1 | Максимальная электрическая нагрузка | 3630 | 3880 | 4030 | 4180 | 4330 | 4480 | 4620 | 5060 | 6040 |
| 2 | Необходимый резерв мощности | 361 | 383 | 396 | 408 | 750 | 767 | 768 | 756 | 762 |
| 3 | Генерация | 2722 | 2821 | 2852 | 2861 | 3522 | 4182 | 4215 | 3780 | 4032 |
| 4 | Дефицит (+)/Избыток(-) | 1269 | 1442 | 1574 | 1727 | 1558 | 1064 | 1172 | 2035 | 2770 |
| 5 | Перетоки из Северной зоны | 1269 | 1350 | 1350 | 1350 | 1558 | 1064 | 1172 | 2035 | 2300 |
| 6 | Перетоки из Центральной Азии | 0 | 92 | 224 | 377 | 0 | 0 | 0 | 0 | 470 |

Источник: Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года

Ввод мощностей в Южной зоне на период до 2030 г.

| № | Наименование | 2014 | 2015 | 2016 | 2017 | 2018 | 2019 | 2020 | 2025 | 2030 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | Балхашская ТЭС 1320 МВт |  |  |  |  | 660 | 660 |  |  |  |
| 2 | Кербулакская ГЭС 33 МВт |  |  |  |  |  |  | 33 |  |  |
| 3 | ГЭС 19 - 22 на р. Шелек 60,8 МВт | 14 | 14 | 13 | 17 |  |  |  |  |  |
| 4 | ГЭС - 29 на р. Шелек 34,8 МВт | 35 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 5 | Рудничные ГЭС – 1,2 на р. Коксу 42 МВт |  | 19 | 23 |  |  |  |  |  |  |
| 6 | ГЭС Кызылбулак на р. Коксу 53 МВт |  |  |  |  |  |  | 53 |  |  |
| 7 | ПСУ завода «СКЗ - U» 18 МВт | 18 |  |  |  |  |  |  |  |  |
| 8 | Каскад Меркенских ГЭС 5 - 7 17,63 МВт |  | 18 |  |  |  |  |  |  |  |
| 9 | ГТЭС - Кенлык 87 МВт |  | 87 |  |  |  |  |  |  |  |
| 10 | ТЭЦ - 3 г. Шымкент расширение 50 МВт | 50 |  |  |  |  |  |  |  |  |

Источник: Концепция развития топливно-энергетического комплекса Республики Казахстан до 2030 года

Примечание:

- строительство второй очереди Балхашской ТЭС в период 2020–2030 годов не рассматривалось;

- в утвержденном балансе не рассматривалось строительство АЭС в Южной зоне. В случае строительства АЭС в Южной зоне:

1) транзит Север-Юг будет в некоторой мере разгружен: это даст дополнительную возможность передачи избытка мощностей Северной зоны в Южную зону. У юга Казахстана тогда появятся возможности для еще большего экономического развития;

2) некоторые мощности Северной зоны можно будет продавать в Российскую Федерацию.

Данное маркетинговое исследование было подготовлен исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем маркетинговом исследовании информация была получена из источников, которые, по мнению Исполнителя, являются надежными, однако не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в данном отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов, полученных на основании анализа источников на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Исполнитель не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем маркетинговом исследовании, получена из открытых источников (т.е. не является коммерческой тайной), либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями и государственными учреждениями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Данное маркетинговое исследование или любая его часть может распространяться и тиражироваться любыми способами только при обязательной ссылки на Исполнителя.

Данное маркетинговое исследование было подготовлен исключительно в целях информации. Содержащаяся в настоящем маркетинговом исследовании информация была получена из источников, которые, по мнению Исполнителя, являются надежными, однако не гарантирует точности и полноты информации для любых целей. Информация, представленная в данном отчете, не должна быть истолкована, прямо или косвенно, как информация, содержащая рекомендации по инвестициям. Все мнения и оценки, содержащиеся в настоящем материале, отражают мнение авторов, полученных на основании анализа источников на день публикации и подлежат изменению без предупреждения. Исполнитель не несет ответственность за какие-либо убытки или ущерб, возникшие в результате использования любой третьей стороной информации, содержащейся в настоящем отчете, включая опубликованные мнения или заключения, а также за последствия, вызванные неполнотой представленной информации. Информация, представленная в настоящем маркетинговом исследовании, получена из открытых источников (т.е. не является коммерческой тайной), либо предоставлена упомянутыми в отчете компаниями и государственными учреждениями. Дополнительная информация предоставляется по запросу. Данное маркетинговое исследование или любая его часть может распространяться и тиражироваться любыми способами только при обязательной ссылки на Исполнителя.

Тел.: +7 (700)

Email: @gmail.com

Тел.: +7 (700)

Email: @gmail.com